## Mise en Page N°1
CADRE de DECOMPOSITION du PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE
ENTREPRISE |  | Construction d'une maison de santé
Adresse
88120 VAGNEY
Tél |  | Lot : 10
CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE
No | Article | Qte | Unité | Prix Vente U | Prix Total
II | SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES
A | CHAUFFAGE VENTILATION
2.1 | Chauffage/Rafraichissement
2.1.1 | Production de chaleur
| Raccordement sur échangeur exploitant | PM
2.1.2 | Production d'eau glacée
| Pompe à chaleur air/eau réversible haute température de marque CARRIER type AQUASNAP 30 AWH-R 012 taille 12kW compris accessoires ou techniquement équivalent équipée selon les spécifications du CCTP | 1 | ens |  | 0
Ballon tampon de stockage équipé selon les spécifications du CCTP
| *VITOCELL 500 L | 1 | ens |  | 0
| Paramétrage et mise en service selon les spécifications du CCTP | 1 | ens |  | 0
| Sous Total 2.1.2 |  |  |  | 0
2.1.3 | Protection antigel
Soupape antigel montée sur l'aller et le retour selon les spécification du CCTP
| DN 32 | 2 | ens |  | 0
| Sous Total 2.1.3 |  |  |  | 0
2,1,4 | Expansion sécurité
Vase d'expansion selon spécification du CCTP
| - PNU Capacité 50 L | 1 | ens |  | 0
| Vannes d'isolement 3/4" selon spécifications du CCTP | 2 | U |  | 0
| Manomètre selon spécifications du CCTP | 1 | U |  | 0
| Soupape de sécurité selon spécifications du CCTP | 1 | U |  | 0
| Raccordement des évacuations de soupape, de purge et de vidange en tube acier selon les spécification du CCTP | 1 | ens |  | 0
| Sous Total 2.1.4 |  |  |  | 0
2,1,5 | Remplissage
| Compteur d'eau froide selon spécification du CCTP | 1 | U |  | 0
| Disconnecteur selon spécifications du CCTP | 1 | U |  | 0
| Vanne d'isolement à boisseau selon spécification du CCTP | 3 | U |  | 0
| Manomètre selon spécifications du CCTP | 1 | U |  | 0
| Tube cuivre NFA-51 120 selon spécifications du CCTP : |  |  |  | 0
| Ø 20/22 | 10 | ml |  | 0
| Pot d'injection de produit selon spécification du CCTP | 1 | ens |  | 0
| Première charge de produit inhibiteur de corrosion | 1 | ens |  | 0
| Sous Total 2.1.5 |  |  |  | 0
2.1.6 | Pompes de circulations
Circulateur électronique double de marque WILO équipé selon spécifications du CCTP
| - Circuit plancher : YONOS MAXO D32/0.5-11 | 1 | ens |  | 0
| - Circuit CTA : YONOS MAXO D25/0.5-7 | 1 | U |  | 0
| Manomètre selon spécifications du CCTP | 2 | ens |  | 0
| Sous Total 2.1.6 |  |  |  | 0
2,1,7 | Vannes et accessoires
Vanne d'isolement à boisseau (COMAP 640) selon spécifications du CCTP
| * DN 15 | 4 | U |  | 0
| * DN 20 | 2 | U |  | 0
| * DN 25 | 4 | U |  | 0
| * DN 32 | 6 | U |  | 0
Robinet d'équilibrage à prises de pression différentielle selon spécifications du CCTP compris 3ème et by pass selon CCTP
Type STAD
| * DN 15 | 2 | U |  | 0
| * DN 20 | 1 | U |  | 0
| * DN 25 | 1 | U |  | 0
| Thermomètre à gaine verticale | 10 | U |  | 0
| Bouteille de purge selon spécifications du CCTP | 3 | ens |  | 0
| Boisseau de vidange | 3 | ens |  | 0
| Filtre à tamis DN 32 selon spécifications du CCTP | 1 | U |  | 0
| Vannes d'isolement à papillon pour dito | 3 | U |  | 0
| Clapet anti-retour selon spécifications du CCTP |  |  |  | 0
| * DN 20 | 1 | U |  | 0
| * DN 25 | 1 | U |  | 0
| * DN 32 | 3 | U |  | 0
| Collecteurs aller retour en tube acier noir NFA 49112 selon les spécifications du CCTP | 2 | ens |  | 0
| Soupape différentielle selon spécifications du CCTP |  |  |  | 0
| * DN 15 | 2 | U |  | 0
| * DN 25 | 1 | U |  | 0
| Sous Total 2.1.7 |  |  |  | 0
2,1,8 | Tuyauteries chaufferie
Tube acier noir tarif 1 NFA 49-145
| diamètre 1/2 | 10 | ml |  | 0
| diamètre 3/4 | 5 | ml |  | 0
| diamètre 1" | 10 | ml |  | 0
| diamètre 1"1/4 | 20 | ml |  | 0
| TOTAL 2.1.8 |  |  |  | 0
| Total 2.1 |  |  |  | 0
2.2 | Emetteurs de chaleur
2,2,1 | Plancher chauffant
| Dalles d’isolation planes EFISOL type TMS épaisseur 100 mm R=4,65 selon spécifications du CCTP | 480 | m² |  | 0
| Tube réticulé diamètre 16 mm compris accessoires selon spécifications du CCTP | 1 | ens |  | 0
| Isolant périphérique selon spécifications du CCTP | 1 | ens |  | 0
| Adjuvant Sikacome à fournir au gros œuvre | 1 | ens |  | 0
| Collecteurs distributions Aller/retour préfabriqués équipés selon spécifications du CCTP | 4 | ens |  | 0
| Raccord compression pour dito | 1 | ens |  | 0
| TOTAL 2.2.1 |  |  |  | 0
2.2.2 | Radiateurs
Radiateurs type panneau acier équipés selon les spécifications du CCTP
* Marque :
* Type :
| T6 11VM 520 400 | 2 | U |  | 0
Sèche-serviettes équipés selon les spécifications du CCTP
* Marque :
* Type :
| -T05SEC | 1 | U |  | 0
Robinets thermostatiques selon les spécifications du CCTP
* Marque :
| * Type : | 2 | U |  | 0
Robinets simple réglage dans les séjours selon les spécifications du CCTP
* Marque :
| * Type : | 1 | U |  | 0
| Coude ou té de réglage à mémoire selon les spécifications du CCTP | 3 | U |  | 0
| Robinet à boisseau de vidange selon les spécifications du CCTP | 3 | U |  | 0
| Purgeurs à clé selon les spécifications du CCTP | 3 | U |  | 0
| Sous-total 2.2.2. |  |  |  | 0
2.2.3 | Ventilo-convecteurs
Ventilo-convecteurs carrosée selon les spécifications du CCTP
* Marque :
* Type :
| Taille 1 | 2 | U |  | 0
| Sous-total 2.2.3. |  |  |  | 0
| Total 2.2 |  |  |  | 0
2.3 | Tuyauteries
Tube acier à sertir selon spécifications du CCTP
| * Diamètre 18 x 1 | 70 | ml |  | 0
| * Diamètre 22 x 1.2 | 20 | ml |  | 0
| * Diamètre 28 x 1.2 | 20 | ml |  | 0
| Vidanges, purges, évacuations soupapes selon spécifications du CCTP | 1 | ens |  | 0
Vanne d'isolement à boisseau (COMAP 640) selon spécifications du CCTP
| * DN 15 | 4 | U |  | 0
| Robinet d'équilibrage à prises de pression différentielle selon spécifications du CCTP compris 3ème et by pass selon CCTP |  |  |  | 0
Type STAD
| * DN 15 | 4 | U |  | 0
| Total 2.3 |  |  |  | 0
2.4 | Calorifuge protection antigel
| Les tuyauteries en extérieur seront calorifugées par des coquilles de foamglass, épaisseur 50 mm, finition tôle | 1 | ens |  | 0
| Compris accessoires | 1 | ens |  | 0
| Les tuyauteries en VS et faux plafond et chaufferie seront calorifugées par des manchons de mousse isolante épaisseur 40 mm | 1 | ens |  | 0
| Calorifuge adapté à la distribution en chaud et froid | 1 | ens |  | 0
| Vanne de protection antigel | 2 | U |  | 0
| Total 2.4 |  |  |  | 0
2.5 | Régulation -comptage
2.5.1 | Comptage
Compteur d'énergie général avec télérelève selon les spécifications du CCTP
| Marque: SAPPEL |  |  |  | 0
| Type: SHARKY 775 |  |  |  | 0
| * DN 20 | 1 | U |  | 0
| * DN 25 | 1 | U |  | 0
| Alimentation selon spécifications du CCTP | 1 | ens |  | 0
| Liaison Bus filaire | 1 | ens |  | 0
| Sous Total 2.5.1 |  |  |  | 0
2.5.2 | Régulation
Ensemble de régulation Local technique complet comprenant selon spécification du CCTP :
| Sonde extérieure | 1 | U |  | 0
| Sonde intérieure | 6 | U |  | 0
| Aquastat | 2 | U |  | 0
| Vannes 3 voies | 2 | U |  | 0
| Automate de régulation | 1 | ens |  | 0
Régulation centrale auto-adaptative comprenant :
| * Sondes d'ambiance | 18 | U |  | 0
| * Unité centrale | 1 | U |  | 0
| * Vannes motorisée | 18 | U |  | 0
| Liaison Bus filaire | 1 | ens |  | 0
| Mise en service selon les spécifications du CCTP | 1 | ens |  | 0
| Cahier de suivi et rendu des paramètres de fonctionnement | 1 | ens |  | 0
| Sous Total 2.5.2 |  |  |  | 0
| Total 2.5 |  |  |  | 0
2.6 | Electricite
2.6.1 | Local PAC
| Armoire de commande et protection selon spécifications du CCTP | 1 | ens |  | 0
| Raccordements électriques des équipements selon les spécifications du CCTP | 1 | ens |  | 0
| Etiquette et schéma électrique selon les spécifications du CCTP | 1 | ens |  | 0
| Alarme selon spécifications du CCTP | 1 | ens |  | 0
| Raccordements électriques des sondes selon les spécifications du CCTP | 1 | ens |  | 0
| Raccordements électriques de puissance selon les spécifications du CCTP | 1 | ens |  | 0
| Raccordements électriques des appareils selon les spécifications du CCTP | 1 | ens |  | 0
| Sous Total 2.6.1 |  |  |  | 0
2.6.2 | Alimentations spécifiques
| Raccordements électriques de la centrale double flux selon les spécifications du CCTP | 1 | ens |  | 0
| Liaison et raccordement électrique des sondes de CO2 et registres les spécifications du CCTP | 3 | ens |  | 0
| Raccordements électriques des moteur électrothermiques (suivant nombre de boucles et collecteurs selon les spécifications du CCTP | 1 | ens |  | 0
| Sous Total 2.6.2 |  |  |  | 0
| Total 2.6 |  |  |  | 0
2.7 | Ventilation
Central Double flux marque ATLANTIC ou techniquement équivalent
| * type SERENCIO R 2500 | 1 | U |  | 0
Système varivent avec registres motorisés (4) avec sonde de CO2 (2) à affichage selon les spécifications du CCTP
| *Sonde de CO2 | 3 | U |  | 0
| * Registre motorisée | 8 | U |  | 0
Conduit rigide en tôle galvanisée neuve selon les spécifications du CCTP
| * diamètre 125 mm. | 160 | ml |  | 0
| * diamètre 160 mm. | 50 | ml |  | 0
| * diamètre 200 mm. | 60 | ml |  | 0
| * diamètre 250 mm. | 50 | ml |  | 0
| * diamètre 315 mm. | 25 | ml |  | 0
| * diamètre 400 mm. | 5 | ml |  | 0
| * diamètre 450 mm. | 15 | ml |  | 0
| * section rectangulaire | 15 | m² |  | 0
| Bouche de soufflage à effet plafond type France AIR NEO 100P | 9 | U |  | 0
| Bouche de soufflage et reprise type France AIR Aerys | 40 | U |  | 0
| Module de régulation de débit | 49 | U |  | 0
Clapet coupe feu selon les spécifications du CCTP
| * diamètre 200 mm. | 4 | U |  | 0
| * diamètre 250 mm. | 4 | U |  | 0
Grille d'entrée d'air
| *Dimension : 500x600 | 1 | U |  | 0
Sortie toiture circulaire compris tous accessoire de pose et raccordement selon spécifications du CCTP
| *Diamètre 450 | 1 | U |  | 0
| Total 2.7 |  |  |  | 0
2.8 | Travaux divers
| Percements, fourreaux et rebouchages | 1 | ens |  | 0
| Equilibrage des réseaux aérauliques | 1 | ens |  | 0
| Essais suivant AQC /COPREC chauffage. | 1 | ens |  | 0
| Essais suivant AQC /COPREC ventilation | 1 | ens |  | 0
| Filtres de rechanges | 1 | ens |  | 0
| Formation des utilisateurs | 1 | ens |  | 0
| Dossiers des ouvrages exécutés selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Total 2.8 |  |  |  | 0
B | PLOMBERIE SANITAIRE
2.9 | Equipements sanitaires
2.9.1 | Appareillages sanitaires
| a) Lave-mains selon les spécifcations du CCTP | 3 | U |  | 0
| b) Lavabo selon les spécifications du CCTP | 2 | U |  | 0
| c) Vidoir selon les spécifications du CCTP | 1 | U |  | 0
| d) Evier selon les spécifications du CCTP | 2 | U |  | 0
| e) WC selon les spécifications du CCTP | 5 | U |  | 0
| f) Bac à laver selon les spécifications du CCTP | 15 | U |  | 0
| g) Receveur de douche selon les spécifications du CCTP | 1 | U |  | 0
| Sous-total 2.9.1. |  |  |  | 0
2.9.2 | Robinetteries sanitaires
| a) Lave mains et lavabos selon les spécifications du CCTP | 5 | U |  | 0
| b) Evier selon les spécifications du CCTP | 2 | U |  | 0
| c) Bac à laver et vidoir selon les spécifications du CCTP | 16 | U |  | 0
| d) Douche selon les spécifications du CCTP | 1 | U |  | 0
| Sous-total 2.9.2. |  |  |  | 0
2.9.3 | Accessoires
| Barre de maintien coudée selon les spécifications du CCTP | 1 | U |  | 0
| Porte balai selon les spécifications du CCTP | 5 | U |  | 0
| Distributeur parpier hygiénique selon les spécifications du CCTP | 5 | U |  | 0
| Distributeur de savon liquide selon les spécifications du CCTP | 4 | U |  | 0
| Distributeur de essui mains selon les spécifications du CCTP | 3 | U |  | 0
| Poubelle à papier selon les spécifications du CCTP | 3 | U |  | 0
| Miroir fixe selon les spécifications du CCTP | 1 | U |  | 0
| Miroir inclinable selon les spécifications du CCTP | 1 | U |  | 0
| Paroi de douche selon les spécifications du CCTP | 1 | U |  | 0
| Robinet de machiner à laver | 2 | U |  | 0
| Siphon de machine à laver | 2 | U |  | 0
| Sous-total 2.9.3. |  |  |  | 0
| Total 2.9 |  |  |  | 0
2.10 | Production d'eau chaude sanitaire
| Ballon d'eau chaude marque Atlantic type LINEO | 1 | U |  | 0
| Ballon d'eau chaude marque Atlantic type CHAUFFEO | 1 | U |  | 0
| Ballon d'eau chaude marque Atlantic type Petite Capacité | 9 | U |  | 0
| Total 2.10 |  |  |  | 0
2.11 | Eau Froide - Eau Chaude
2.11.1. | Alimentation du bâtiment
Tube Pe bande bleue selon CCTP
| Diamètre 32 | 20 | ml |  | 0
| Manchette d'assemblage Pe-cuivre |  |  |  | 0
| * Diamètre : 32 | 1 | U |  | 0
| Clapet antipollution selon les spécifications du CCTP | 1 | U |  | 0
| Manomètres selon les spécifications du CCTP | 1 | U |  | 0
Compteur eau froide selon les spécifications du CCTP
* Marque :________________________
* Type :________________________
| * Dn : 20 | 1 | U |  | 0
Vanne d'isolement 1/4 tour à purge selon spécifications du CCTP
* Marque :________________________
* Type :________________________
| * Dn : 20 | 1 | U |  | 0
| Sous-total 2.11.1. |  |  |  | 0
2.11.2. | Distribution intérieure
Tube cuivre écroui NFA 51-120 A
| - Diamètre 12/14 | 100 | ml |  | 0
| - Diamètre 14/16 | 80 | ml |  | 0
| - Diamètre 16/18 | 10 | ml |  | 0
| - Diamètre 20/22 | 25 | ml |  | 0
| - Diamètre 26/28 | 30 | ml |  | 0
| - Diamètre 33/35 | 15 | ml |  | 0
Vanne d'isolement 1/4 tour à purge selon spécifications du CCTP
* Marque :________________________
* Type :________________________
| * Dn : 20 | 2 | U |  | 0
| * Dn : 25 | 2 | U |  | 0
| Calorifuge anticondensation épaisseur 13 mm selon spécifications du CCTP | 1 | ens |  | 0
Tube PER avec BAO sous fourreau selon spécifications du CCTP
| Diamètre 13/16 | 75 | ml |  | 0
Sortie de cloison avec kit de fixation robinetterie
* Marque :________________________
| * Type :________________________ | 24 | U |  | 0
| Robinet d'arrêt sur chaque appareil sanitaire type 1/4 tour | 24 | U |  | 0
| Sous-total 2.11.2. |  |  |  | 0
| Total 2.11 |  |  |  | 0
2.12 | Evacuations
| Tube PVC compact M1 série EU compris raccords et fixations selon les spécifications du CCTP | 1 | ens |  | 0
| Raccordements des ventilations sur les attentes du lot couverture | 1 | ens |  | 0
| Isolation des tuyauteries selon les spécifications du CCTP | 1 | ens |  | 0
| Total 2.12 |  |  |  | 0
2.13 | Travaux divers
| Mise en eau et équilibrage des réseaux | 1 | ens |  | 0
| Percements, fourreaux et rebouchages | 1 | ens |  | 0
| Essais suivant AQC /COPREC Plomberie | 1 | ens |  | 0
| La fourniture au lot plâtrerie des renforts selon spécifications du CCTP | 1 | ens |  | 0
| Désinféction et rinçage des réseaux selon DTU | 1 | ens |  | 0
| Dossiers des ouvrages exécutés selon CCTP | 1 | ens |  | 0
| Total 2.13 |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
A | CHAUFFAGE VENTILATION
2.1 | Chauffage rafraichissement
2.1.1 | Production de chaleur |  |  | PM
2.1.2 | Production d'eau glacée |  |  | 0
2.1.3 | Protection antigel |  |  | 0
2.1.4 | Expansion-sécurité |  |  | 0
2.1.5 | Remplissage |  |  | 0
2.1.6 | Pompes de circulations |  |  | 0
2.1.7 | Vannes et accessoires |  |  | 0
2.1.8 | Tuyauteries |  |  | 0
| TOTAL 2.1 |  |  |  | 0
2.2 | Emetteurs de chaleur
2.2.1 | Plancher chuuffant |  |  | 0
2.2.2 | Radiateurs |  |  | 0
2.2.3 | Ventilo-convecteurs |  |  | 0
| TOTAL 2.2 |  |  |  | 0
2.3 | Tuyauteries |  |  |  | 0
2.4 | Calorifuge |  |  |  | 0
2.5 | Régulation
2.5.1 | Comptage |  |  | 0
2.5.2 | Régulation |  |  | 0
| TOTAL 2.5 |  |  |  | 0
2.6 | Electricité
2.6.1 | Local technique |  |  | 0
2.6.2 | Bâtiment |  |  | 0
| TOTAL 2.6 |  |  |  | 0
2.7 | Ventilation |  |  |  | 0
2.8 | Travaux divers |  |  |  | 0
B | PLOMBERIE SANITAIRE
2.9 | Equipements sanitaires
2.9.1 | Appareils sanitaires |  |  | 0
2.9.2 | Robinetteries sanitaires |  |  | 0
2.9.3 | Accessoires sanitaires |  |  | 0
| TOTAL 2.9 |  |  |  | 0
2,10 | Production d'eau chaude sanitaire |  |  |  | 0
2.11 | Eau Froide - Eau Chaude
2.11.1 | Alimentation du bâtiment |  |  | 0
2.11.2 | Distribution intérieure |  |  | 0
| TOTAL 2.11 |  |  |  | 0
2.12 | Evacuations |  |  |  | 0
2.13 | Travaux divers |  |  |  | 0
TOTAL Lot |  |  | H.T. |  | 0
|  |  | T.V.A. 20% |  | 0
|  |  | TOTAL T.T.C. |  | 0