## Page de garde
MAITRE D'OUVRAGE MAIRIE DE VAGNEY 12 Place Paul Caritey 88120 VAGNEY Tél : 03.29.24.70.18 Mél : mairie@vagney.fr
ARCHITECTE : BOUILLON ARCHITECTES ASSOCIÉS 1B Rue du Souvenir 88190 GOLBEY Tél : 03.29.31.39.69 Mél : cabinetbouillon@gmail.com
BUREAU D'ETUDES : I2EF 6 Boulevard des Alliès 70000 VESOUL Tél : 03.84.76.37.76 Mél : contact@i2ef.fr
ACOUSTICIEN : VENATHEC 5 Rue René Flory 68500 BERGHOLTZ Tél : 06.12.95.57.77 Mél : y.simon@venathec.com
CHARPENTE BOIS : ACT'BOIS 30 Rue du Chateau d'eau 90360 PETITEFONTAINE Tél : 03.84.23.72.81 Mél : actbois@orange.fr
Dossier
GROS-OEUVRE : BET ADAM VOSGES 8 Allée des Frênes 88000 ÉPINAL Tél : 03.29.34.27.88 Mél : adam.epinal@gmail.com
Date
Phase
Indice

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 |  |  | ÉLECTRICITÉ - COURANTS FAIBLES
3
3.&
3 | 1 |  | SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES
4 | 1.1 |  | TRAVAUX PRÉPARATOIRES
5 | 1.1.1 |  | Installation commune de chantier
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 1.1.1.1 |  | Coffret de chantier répartis vers chaque zone d'intervention |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.1.1.2 |  | Alimentation des coffrets |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.1.1.3 |  | Éclairage général du chantier |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.1.1.4 |  | Éclairage de sécurité du chantier |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.1.1.5 |  | Alimentation des bungalows de chantier |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.1.1.6 |  | Vérification réglementaire par un organisme agréé |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.1.1.7 |  | Contrôle quotidien de l'installation, maintenance, remise en état |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.1.1.8 |  | Dépose et récupération de l'installation en fin de chantier |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.&
Installation commune de chantier
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 1.1.2 |  | Dépose et repose des équipements existants
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 1.1.2.1 |  | Dépose / repose suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.&
Dépose et repose des équipements existants
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4.&
TRAVAUX PRÉPARATOIRES
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 1.2 |  | RÉSEAU DE TERRE
5 | 1.2.1 |  | Prise de terre
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 1.2.1.1 |  | Câble cuivre nu de 25 mm² déroulé en fond de fouille |  |  | ML | 130 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.2.1.2 |  | Barrette de mesure soigneusement repérée |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.2.1.3 |  | Raccordement sur les barrettes de mesure |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.2.1.4 |  | Accessoires divers, conduits, repérages |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.&
Prise de terre
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 1.2.2 |  | Liaisons équipotentielles
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 1.2.2.1 |  | Interconnexion des masses métalliques du bâtiment |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.2.2.2 |  | Interconnexion des canalisations d'eau, de chauffage et de gaz |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.2.2.3 |  | Interconnexion des gaines de ventilation et de traitement d'air |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.2.2.4 |  | Interconnexion des appareils d'éclairage de classe 1 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.2.2.5 |  | Interconnexion des conduits métalliques et chemins de câbles |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.2.2.6 |  | Interconnexion réglementaires dans les sanitaires conformément à la section 701 de la NF C 15-100 y compris tout accessoires |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.&
Liaisons équipotentielles
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 1.2.3 |  | Conducteur de protection
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 1.2.3.1 |  | Liaison barrette de terre à TGBT - 1 x 25 mm² |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.2.3.2 |  | Accessoires divers de pose, de raccordement et de repérage |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.&
Conducteur de protection
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4.&
RÉSEAU DE TERRE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 1.3 |  | ALIMENTATION DU PROJET
5 | 1.3.1 |  | Généralités
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.TABLEAU.11.4
5.T
5.&
Généralités
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 1.3.2 |  | Branchement et comptage
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 1.3.2.1 |  | Liaison d'alimentation en câble Cca-s2, d2, a2 - 4 x 35 mm² selon CCTP |  |  | ML | 35 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.3.2.2 |  | Assistance et coordination avec ENEDIS |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.3.2.3 |  | Accessoires divers de pose, de raccordement et de repérage |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.&
Branchement et comptage
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4.&
ALIMENTATION DU PROJET
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 1.4 |  | DISTRIBUTION GÉNÉRALE BASSE TENSION
5 | 1.4.1 |  | Chemin de câbles
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.TABLEAU.3.3
5.T
5.T
5.T
9 | 1.4.1.1 |  | Chemin de câbles 300 x 50 mm type cablofil |  |  | ML | 65 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.4.1.2 |  | Chemin de câbles 100 x 50 mm type dalle marine |  |  | ML | 65 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.4.1.3 |  | Accessoires divers de pose et de suspension |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.&
Chemin de câbles
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 1.4.2 |  | Tableaux de protection
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 1.4.2.1 |  | Fourniture et pose TGBT suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.4.2.2 |  | Conduits divers en partie supérieure et inférieure du tableau |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.&
Tableaux de protection
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 1.4.3 |  | Exploitation - fonctionnement
5.T
5.T
9 | 1.4.3.1 |  | Arrêt d'urgence général suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.4.3.2 |  | Câblage, conduits et raccordement y compris toutes sujétions |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.T
5.T
9 | 1.4.3.3 |  | Coffret Fo/Lu suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.4.3.4 |  | Câblage, conduits et raccordement y compris toutes sujétions |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.&
Exploitation - fonctionnement
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4.&
DISTRIBUTION GÉNÉRALE BASSE TENSION
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 1.5 |  | ÉQUIPEMENT DES LOCAUX
5 | 1.5.1 |  | Classement des locaux
5.T
5.T
5.U.TABLEAU.3.7
5.T
5.&
Classement des locaux
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 1.5.2 |  | Canalisations secondaires
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.&
Canalisations secondaires
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 1.5.3 |  | Éclairage
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 1.5.3.1 |  | Applique LED déco - 9 W - Repère A1 |  |  | U | 17 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 1.5.3.2 |  | Applique LED direct/indirect - 24 W - Repère A2 |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 1.5.3.3 |  | Panneau LED encastré - 28,5 W - Repère LD1 |  |  | U | 60 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 1.5.3.4 |  | Luminaire LED étanche à vasque - 29 W - Repère LD2 |  |  | U | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 1.5.3.5 |  | Ruban LED - 5 W/m - Repère LD3 |  |  | ML | 14 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 1.5.3.6 |  | Spot LED encastré - 9 W - Repère SE1 |  |  | U | 53 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 1.5.3.7 |  | Suspension LED - 22 W - Repère SU1 |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 1.5.3.8 |  | Suspension LED Ø28 - 8 W - Repère SU2 |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.5.3.9 |  | Suspension LED Ø38 - 15 W - Repère SU2 |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.5.3.10 |  | Suspension LED Ø55 - 20 W - Repère SU2 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.5.3.11 |  | Câblage, conduits et raccordement y compris toutes sujétions |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.&
Éclairage
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 1.5.4 |  | Appareillage et prises de courant
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 1.5.4.1 |  | Inter S.A. ou V.V. |  |  | U | 22 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.5.4.2 |  | Inter S.A. ou V.V. IP 55 - IK 08 |  |  | U | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.5.4.3 |  | Interrupteur variateur |  |  | U | 19 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.5.4.4 |  | Câblage, conduits et raccordement y compris toutes sujétions |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.5.4.5 |  | PC 2x10/16 A+T |  |  | U | 107 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.5.4.6 |  | PC 2x10/16 A+T IP 55 - IK 08 |  |  | U | 8 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.5.4.7 |  | Câblage, conduits et raccordement y compris toutes sujétions |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.5.4.8 |  | PC 2x10/16 A+T spécialisée |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.5.4.9 |  | Câblage des circuits spécialisés |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 1.5.4.10 |  | Poste de travail type CPA suivant CCTP |  |  | U | 15 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.5.4.11 |  | Poste de travail type CPB suivant CCTP |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.5.4.12 |  | Câblage, conduits et raccordement y compris toutes sujétions |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 1.5.4.13 |  | Détecteur de présence 360° encastré - type PD9 |  |  | U | 9 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.5.4.14 |  | Détecteur de mouvement 230° en applique - type LC Plus 280 |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.5.4.15 |  | Détecteur de présence 360° encastré - type PD4-C |  |  | U | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.5.4.16 |  | Câblage, conduits et raccordement y compris toutes sujétions |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.T
5.T
9 | 1.5.4.17 |  | Boucle magnétique portative suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.&
Appareillage et prises de courant
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 1.5.5 |  | Alimentations diverses
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 1.5.5.1 |  | Alimentation CTA double flux en câble Cca-s2, d2, a2 - 5G1,5 mm² en attente |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 1.5.5.2 |  | Alimentation des servomoteurs en câble Cca-s2, d2, a2 - 3G1,5 mm² en attente |  |  | ENS | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.5.5.3 |  | Alimentation des thermostats en câble Cca-s2, d2, a2 – 3G1,5 mm² en attente |  |  | ENS | 18 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.5.5.4 |  | Alimentation des ventilo-convecteurs en câble Cca-s2, d2, a2 – 3G2,5 mm² en attente |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.5.5.5 |  | Alimentation de la sous-station en câble Cca-s2, d2, a2 - 5G2,5 mm² en attente |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.T
5.T
9 | 1.5.5.6 |  | Alimentation des chauffe-eau en câble Cca-s2, d2, a2 - 3G2.5 mm² en attente |  |  | ENS | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 1.5.5.7 |  | Alimentation des registres motorisés en câble Cca-s2, d2, a2 – 3G1,5 mm² en attente |  |  | ENS | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.5.5.8 |  | Alimentation des sondes CO2 en câble Cca-s2, d2, a2 – 3G1,5 mm² en attente |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.5.5.9 |  | Alimentation des BSO en câble Cca-s2, d2, a2 - 3G1.5 mm² en attente |  |  | ENS | 26 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.5.5.10 |  | Alimentation baie informatique en câble Cca-s2, d2, a2 - 3G2.5 mm² en attente |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.5.5.11 |  | Alimentation centrale incendie en câble Cca-s2, d2, a2 - 3G2.5 mm² en attente |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.5.5.12 |  | Alimentation centrale anti-intrusion en câble Cca-s2, d2, a2 - 3G2.5 mm² en attente |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.5.5.13 |  | Alimentation avec boîte de sortie de câble pour plaque de cuisson en câble Cca, s2, d2, a2 - 3 x 6 mm² en attente |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.&
Alimentations diverses
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4.&
ÉQUIPEMENT DES LOCAUX
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 1.6 |  | ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.U.IMAGE
4.T
4.T
9 | 1.6.1 |  | Mât hauteur de 6,00 m suivant CCTP |  |  | U | 7 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.6.1 |  | Projecteur LED sur mâts - 35 W - Rep. EX1 y compris accessoires de fixation au mât |  |  | U | 14 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.6.2 |  | Câblage, conduits et raccordement y compris toutes sujétions |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.U.IMAGE
9 | 1.6.3 |  | Projecteur LED mural - 23 W - rep. EX2 |  |  | ENS | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.6.4 |  | Câblage, conduits et raccordement y compris toutes sujétions |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.U.IMAGE
9 | 1.6.5 |  | Applique LED direct - 18 W - Rep. EX3 |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.6.6 |  | Câblage, conduits et raccordement y compris toutes sujétions |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
4.T
4.&
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 1.7 |  | SÉCURITÉ
5 | 1.7.1 |  | Éclairage de sécurité
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | 1.7.1.1 |  | Bloc d'éclairage d'évacuation - 45 lm - IP 43 - IK 07 |  |  | U | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.7.1.2 |  | Bloc d'éclairage d'évacuation - 45 lm - IP 65 - IK 10 |  |  | U | 7 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.7.1.3 |  | Télécommande BAES à intégrer dans TGBT |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.7.1.4 |  | Câblage, conduits et raccordement y compris toutes sujétions |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 1.7.1.5 |  | Bloc portatif 100 lm - 1h |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.&
Éclairage de sécurité
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 1.7.2 |  | Système de sécurité incendie
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 1.7.2.1 |  | Pictogramme suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.T
9 | 1.7.2.2 |  | Tableau de signalisation du type 4 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.7.2.3 |  | Câblage d'alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.7.2.4 |  | Déclencheur manuel |  |  | U | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.7.2.5 |  | Câblage en câble SYS1 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.7.2.6 |  | Avertisseurs 2 tons |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.7.2.7 |  | Câblage en câble CR1 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.7.2.8 |  | Diffuseur lumineux |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.7.2.9 |  | Câblage en câble CR1 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.&
Système de sécurité incendie
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
5 | 1.7.3 |  | Alarme anti-intrusion
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 1.7.3.1 |  | Centrale d'alarme anti-intrusion |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.7.3.2 |  | Câblage d'alimentation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 1.7.3.3 |  | Détecteur volumétrique |  |  | U | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.7.3.4 |  | Câblage |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 1.7.3.5 |  | Sirène d'alarme intérieure |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.7.3.6 |  | Câblage |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.T
5.T
9 | 1.7.3.7 |  | Boîtier de commande |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.7.3.8 |  | Câblage |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 1.7.3.9 |  | Câblage de l'ensemble des composants |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.7.3.10 |  | Assistance technique du fabricant pour la programmation, les essais et la mise en service de l'installation y compris la formation des utilisateurs |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.&
Alarme anti-intrusion
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4.&
SÉCURITÉ
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 1.8 |  | COMMUNICATION
5 | 1.8.1 |  | Pré-câblage téléphonique et informatique
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 1.8.1.1 |  | Arrivée fibre optique suivant CCTP y compris DTIo dans baie info |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.8.1.2 |  | Réflectométrie suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 1.8.1.3 |  | Baie informatique suivant CCTP |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.8.1.4 |  | Cordon de brassage cat. 6a - long. 0,50 m |  |  | U | 40 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.8.1.5 |  | Repérage poste de travail et panneau de brassage |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.8.1.6 |  | Prise RJ45 - Cat. 6a |  |  | U | 36 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.8.1.7 |  | Prise RJ45 - Cat. 6a - IP 55 - IK 08 |  |  | U | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.8.1.8 |  | Câblage, conduits et raccordement y compris toutes sujétions |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.8.1.9 |  | Recette du précâblage |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.8.1.10 |  | Assistance et coordination avec les utilisateurs pour la mise en service de l'installation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.&
Pré-câblage téléphonique et informatique
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4.&
COMMUNICATION
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 1.9 |  | MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 1.9.1 |  | Essais et mise en service des installations |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.9.2 |  | Fourniture des attestations de conformité CONSUEL |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.9.3 |  | Établissement des plans et schémas de façonnage pour constitution du Dossier des Ouvrages Exécutés |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.9.4 |  | Diffusion des documents de fin de chantier (D.O.E.) suivant le § 1.18.5 du CCTP en 4 exemplaires sur papier + 2 CD-ROM |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
4.&
MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3.&
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
RECAPITULATIF ÉLECTRICITÉ - COURANTS FAIBLES
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
1 - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES
- 1.1 - TRAVAUX PRÉPARATOIRES
- 1.2 - RÉSEAU DE TERRE
- 1.3 - ALIMENTATION DU PROJET
- 1.4 - DISTRIBUTION GÉNÉRALE BASSE TENSION
- 1.5 - ÉQUIPEMENT DES LOCAUX
- 1.6 - ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
- 1.7 - SÉCURITÉ
- 1.8 - COMMUNICATION
- 1.9 - MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS
Total du lot ÉLECTRICITÉ - COURANTS FAIBLES
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
Soit en toutes lettres TTC :
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | DPGF
2. | Titre du dossier : | Création d'une maison de santé
3. | Code du dossier | 351025
4. | Code du lot / des lots :
5. | Titre du lot / des lots : | ÉLECTRICITÉ - COURANTS FAIBLES
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 30/04/2026
7. | Phase : | DCE
8. | Indice : | D
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier | Rue Michel Collinet
11. | Code postal et ville du dossier | 88120 VAGNEY
12. | Parcelle du dossier

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total