## Page de garde
MAITRE D'OUVRAGE MAIRIE DE VAGNEY 12 Place Paul Caritey 88120 VAGNEY Tél : 03.29.24.70.18 Mél : mairie@vagney.fr
ARCHITECTE : BOUILLON Architectes Associés 1B rue du Souvenir 88190 GOLBEY Tél : 03.29.31.39.69 Mél : cabinetbouillon@gmail.com
BUREAU D'ETUDES : I2EF 6 Boulevard des Alliés 70000 VESOUL Tél : 03.84.76.73.76 Mél : contact@i2ef.fr
ACOUSTICIEN : VENATHEC 5 Rue René Flory 68500 BERGHOLTZ Tél : 06.12.95.57.77 Mél : y.simon@venathec.com
CHARPENTE BOIS : ACT'BOIS 30 Rue du Chateau d'eau 90360 PETITEFONTAINE Tél : 03.84.23.72.81 Mél : actbois@orange.fr
Dossier
GROS-OEUVRE : BET ADAM VOSGES 8 Allée des Frênes 88000 ÉPINAL Tél : 03.29.34.27.88 Mél : adam.epinal@gmail.com
Date
Phase
Indice

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 |  |  | PHOTOVOLTAÏQUE
3
3.&
3 | 1 |  | SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
3.T
4 | 1.1 |  | SUR-COUVERTURE PHOTOVOLTAÏQUE
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 1.1.1 |  | Système de pose des modules photovoltaïques et possédant un avis technique suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
4.T
4.&
SUR-COUVERTURE PHOTOVOLTAÏQUE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 1.2 |  | MODULES PHOTOVOLTAÏQUES
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 1.2.1 |  | Modules photovoltaïques suivant CCTP |  |  | ENS | 70 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.2.2 |  | Liaison entre modules |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.2.3 |  | conduits, accessoires et raccordement y compris toutes sujétions |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
4.T
4.&
MODULES PHOTOVOLTAÏQUES
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 1.3 |  | ONDULEUR
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 1.3.1 |  | Onduleur type SOLAREDGE - SE20K suivant CCTP |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.3.2 |  | Optimiseurs DC/DC suivant CCTP |  |  | U | 70 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.3.3 |  | Liaisons entre modules et optimiseurs |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.3.4 |  | Liaisons entre optimiseurs |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.3.5 |  | Liaisons entre champs photovoltaïque et armoire DC |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.3.6 |  | Liaisons entre armoire DC et onduleurs |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.3.7 |  | Liaisons entre onduleurs et coffret de raccordement |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.3.8 |  | Conduits, accessoires et raccordement y compris toutes sujétions |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.&
ONDULEUR
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 1.4 |  | COFFRET AC (TDGS)
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 1.4.1 |  | Fourniture, pose et raccordements du tableau TDGS AC suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.4.2 |  | Liaison entre onduleur et TDGS AC |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.4.3 |  | Repérage et identification |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.4.4 |  | Conduits divers en partie supérieure et inférieure du tableau |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
4.T
4.T
9 | 1.4.5 |  | Complément du TGBT suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
4.T
4.&
COFFRET AC (TDGS)
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 1.5 |  | COFFRET DE PROTECTION DC
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 1.5.1 |  | Fourniture, pose et raccordements du tableau TD DC suivant CCTP |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.5.2 |  | Repérage et identification |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.5.3 |  | Conduits divers en partie supérieure et inférieure du tableau |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
4.T
4.&
COFFRET DE PROTECTION DC
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 1.6 |  | MISE À LA TERRE ET PROTECTION FOUDRE
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 1.6.1 |  | Interconnexion des masses |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.6.2 |  | Mise à la terre des masses uniques |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.6.3 |  | Contrôleur permanent d'isolement |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.6.4 |  | Parafoudres bipolaires sur circuit courant continu |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.6.5 |  | Parafoudres sur circuit alternatif entre phase et terre |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.6.6 |  | conduits, accessoires et raccordement y compris toutes sujétions |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
4.T
4.&
MISE À LA TERRE ET PROTECTION FOUDRE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 1.7 |  | RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 1.7.1 |  | Assistance au maître d'ouvrage auprès du concessionnaire pour l'obtention des contrats raccordement |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.7.2 |  | Établissement et fourniture de l'ensemble des documents nécessaires aux différentes demandes du concessionnaire |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.7.3 |  | Liaison en câble Cca-s2, d2, a2 entre le TDGS AC et le TGBT |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
4.T
4.&
RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 1.8 |  | CÂBLAGE ET REPÉRAGE
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 1.8.1 |  | Repérage suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
4.T
4.T
9 | 1.8.2 |  | Étiquetage suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 1.8.3 |  | Chemins de câbles nécessaires au cheminement des câbles de l'ensemble de l'installation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
4.&
CÂBLAGE ET REPÉRAGE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 1.9 |  | ACQUISITION DE DONNÉES
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 1.9.1 |  | Centrale d'acquisition des données suivant CCTP |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.9.2 |  | Fourniture, pose et raccordement des équipements nécessaires au bon fonctionnement du système |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.9.3 |  | Cordon de brassage cat. 6a - long. 0,50 m |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
4.T
4.&
ACQUISITION DE DONNÉES
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 1.10 |  | MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 1.10.1 |  | Essais et mise en service des installations |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.10.2 |  | Fourniture de l'attestation de conformité CONSUEL et RVRAT |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.10.3 |  | Établissement des plans et schémas de façonnage pour constitution du Dossier des Ouvrages Exécutés |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
9 | 1.10.4 |  | Diffusion des documents de fin de chantier (D.O.E.) suivant le § 1.18.5 du CCTP en 4 exemplaires sur papier + 2 CD-ROM |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1414
9.&
4.&
MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3.&
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
RECAPITULATIF PHOTOVOLTAÏQUE
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
1 - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES
- 1.1 - SUR-COUVERTURE PHOTOVOLTAÏQUE
- 1.2 - MODULES PHOTOVOLTAÏQUES
- 1.3 - ONDULEUR
- 1.4 - COFFRET AC (TDGS)
- 1.5 - COFFRET DE PROTECTION DC
- 1.6 - MISE À LA TERRE ET PROTECTION FOUDRE
- 1.7 - RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION
- 1.8 - CÂBLAGE ET REPÉRAGE
- 1.9 - ACQUISITION DE DONNÉES
- 1.10 - MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS
Total du lot PHOTOVOLTAÏQUE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
Soit en toutes lettres TTC :
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | DPGF
2. | Titre du dossier : | Création d'une maison de santé
3. | Code du dossier | 351025
4. | Code du lot / des lots :
5. | Titre du lot / des lots : | PHOTOVOLTAÏQUE
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 28/04/2026
7. | Phase : | DCE
8. | Indice : | B
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier | Rue Michel Collinet
11. | Code postal et ville du dossier | 88120 VAGNEY
12. | Parcelle du dossier

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total